## 0827更新 (hidden)
广州金墁利医药科技有限公司 Guangzhou Kingmylab Pharmaceutical Research Co., Ltd | [7 empty] | KMCT-SOP0xxxxxx Version 1.0
高通量测序仪NextSeq 500样本上机信息记录表
日期： 年 月 日 |  |  |  | 操作人： |  |  | 审核人： |  |  |  | 表号(Number)：KMCT-SOP05xxxxx
实验前准备 |  | 环境监控 | 温度： ℃ 湿度： % |  |  |  |  | 清洁消毒 | □75%乙醇清洁 □ 废液桶中消毒液( 500 mg/L) |  |  |  |  | 备注
|  | 试剂 | [7 empty] | 设备
|  | 试剂盒名称 |  |  | 试剂批号 |  |  | 试剂有效期
NextSeq 500测序仪： PCR- 46 ；
2 N NaOH
|  | QubitTM 1× dsDNA HS Assay Kit | [7 empty] | Qubit仪：PCR- ；
Nuclease-free water
①将-20℃保存的Reagent Cartridge、Accessory Box中的试剂取出，置于室温去离子水的水槽中解冻；将4℃保存的Flowcell取出，室温平衡30min；
②根据下表，用Nuclease-free water将文库稀释至4nM；
文库混样，混合文库名称：
序号 | 单文库名称 | 文库浓度 (ng/µL) | 第一步稀释(5ng/µL) |  | Pooling |  | 序号 | 单文库名称 | 文库浓度 (ng/µL) | 第一步稀释(5ng/µL) |  | Pooling
|  |  | 文库取样体积 (µL) | 稀释液体积(µL) | 文库数据量(G) | 取样体积 (µL) |  |  |  | 文库取样体积 (µL) | 稀释液体积(µL) | 文库数据量(G) | 取样体积 (µL)
1 | Lib-843HD0 | 21 | 4 | 12.8 | 1 | 2 | 25
2 | Lib-843LD0 | 13.4 | 4 | 6.72 | 1 | 2 | 26
3 | Lib-843HD1 | 1.27 | 4 | -2.984 | 1 | 2 | 27
4 | Lib-843LD1 | 1.21 | 4 | -3.032 | 1 | 2 | 28
5 | Lib-843D2 | 31.2 | 4 | 20.96 | 1 | 2 | 29
6 | Lib-059D2 | 19.5 | 4 | 11.6 | 1 | 2 | 30
7 | Lib-LODt1rp1 | 16.7 | 4 | 9.36 | 1 | 2 | 31
8 | Lib-LODt1rp2 | 18.5 | 4 | 10.8 | 1 | 2 | 32
9 | Lib-LODt1rp3 | 25.8 | 4 | 16.64 | 1 | 2 | 33
10 | Lib-LODt2rp1 | 15.5 | 4 | 8.4 | 1 | 2 | 34
11 | Lib-LODt2rp2 | 13.3 | 4 | 6.64 | 1 | 2 | 35
12 | Lib-LODt2rp3 | 8.46 | 4 | 2.768 | 1 | 2 | 36
13 | Lib-LODt3rp1 | 12.1 | 4 | 5.68 | 1 | 2 | 37
14 | Lib-LODt3rp2 | 8.26 | 4 | 2.608 | 1 | 2 | 38
15 | Lib-LODt3rp3 | 10.2 | 4 | 4.16 | 1 | 2 | 39
16 | Lib-LODt4rp1 | 15.8 | 4 | 8.64 | 1 | 2 | 40
17 | Lib-LODt4rp2 | 13.6 | 4 | 6.88 | 1 | 2 | 41
18 | Lib-LODt4rp3 | 14.1 | 4 | 7.28 | 1 | 2 | 42
19 | Lib-PTC-0820 | 20.2 | 4 | 12.16 | 1 | 2 | 43
20 | Lib-PTC-0822 | 17.4 | 4 | 9.92 | 1 | 2 | 44
21 |  |  | 4 | -4 |  |  | 45
22 |  |  | 4 | -4 |  |  | 46
23 |  |  | 4 | -4 |  |  | 47
24 |  |  | 4 | -4 |  |  | 48
Pooling浓度 (ng/µL) |  | 第二步稀释(2ng/µL) |  |  |  | 第二步稀释后浓度(ng/µL) |  | 第三步稀释（4nM） |  |  | Qubit 定量 | SD1：
|  | 第二次取样体积(µL) |  | 稀释液体积(µL) |  |  |  | 第三次取样体积(µL) | 稀释液体积(µL) | 稀释后浓度(ng/µL) |  | SD2：
STD： ng/ul
③配置新鲜的0.2N NaOH溶液：90 µLNFW+ 10µL2N 的NaOH，涡旋混匀，瞬离。
④文库变性(2 nM)：5µL (4nM) 文库+5µL 0.2N 的NaOH溶液，涡旋混匀，瞬离。 室温反应5min，得到sample1。
⑤终止变性(20pM)：加990 µL的HT1试剂终止变性，涡旋混匀，瞬离，得到sample 2。
⑥文库稀释(1.30pM)：取已终止变性的90µLsample 2 + 1210 (605*2) µLHT1，涡旋混匀，瞬离，加至Reagent Cartridge 17加样孔中。
清洁消毒 |  | □75%乙醇清洁 □ 超净工作台紫外照射1h
注：
第 页，共 页。

## 上机文库pooling表（修改后）
编号/No.: KMCT-SOP0503-08-02 版本号/Ver.: 4.0 | [5 empty] | 生效日期/Eff date：2025-08-13 GMT+08:00 复审日期/Rev date：2026-08-13 GMT+08:00
高通量测序仪NextSeq 500样本上机信息记录表 Sample information Records of NextSeq 500
日期： 年 月 日 |  |  | 操作人： |  | 审核人： |  |  | 表号(Number)：KMCT-SOP0503-08-02
实验前准备 | 环境监控 | 温度： ℃ 湿度： % |  |  | 清洁消毒 | □75%乙醇清洁 □ 废液桶中消毒液( 500 mg/L) |  |  |  | 备注
| 试剂 | [5 empty] | 设备
| 试剂盒名称 |  |  | 试剂批号 |  | 试剂有效期
| NextSeq 500/550 Mid Output kit (300 cycles) |  |  | 21011848 |  | 2027.11.17 | NextSeq 500测序仪： PCR 46 ；
| 1 N NaOH |  |  | HC56976237 |  | 2028.04.30
| QubitTM 1× dsDNA HS Assay Kit |  |  | 3021911 |  | 2027.02.05 | Qubit仪：PCR 45 ；
| Nuclease-free water |  |  | 2502304 |  | 2027.01.08
①将保存于-15℃～-25℃的测序试剂取出，置于室温去离子水的水槽中解冻；将保存于2～8℃的Flow cell取出，室温平衡30min；
②根据下表，用Nuclease-free water将文库稀释至4nM；
序号 | 混合文库 名称 | 实验号 (建库) | Index(P5) | Index(P7) | 文库浓度ng/µL | 文库片段大小(bp) | 文库取样量ng | 文库取样 体积µL | 测序 数据量 | 备注
1 | HBVMix-1 | HBV0463 | GCTGCTTA | TTCCGATG | 115.2 | 382.9 | 300 | 2.6042 | 0.5 | 0120-5-1 | 浩博
2 |  | HBV0464 | CCGAATCA | AATCGCTG | 108.6 | 385.4 | 300 | 2.7624 | 0.5 | 0120-5-2 | 浩博
3 |  | HBV0465 | TTCACTGC | TGATCGCT | 111 | 391 | 300 | 2.7027 | 0.5 | 0120-5-3 | 浩博
4 |  | HBV0466 | GTTCTCTG | GGAGCTTA | 115.8 | 388.3 | 300 | 2.5907 | 0.5 | 0120-5-4 | 浩博
5 |  | HBV0467 | TTCAACCG | CAGTTGGT | 109.2 | 385.7 | 300 | 2.7473 | 0.5 | 0120-5-5 | 浩博
6 |  | HBV0468 | ACATGACC | CTTACTGG | 112.8 | 387 | 300 | 2.6596 | 0.5 | 0120-5-6 | 浩博
7 |  | NTC0210 | ACTCGTGA | TTCCGAGT | 0.462 | / | 4.62 | 10 | 0 | / | 浩博
8 |  | HBV0539 | CTCTCTAG | CTCAATCG | 84.6 | 375.5 | 300 | 3.5461 | 0.5 | 0127-1 | 浩博
9 |  | HBV0540 | GTTGAGGA | CAGACCTA | 96.6 | 368.6 | 300 | 3.1056 | 0.5 | 0127-2 | 浩博
10 |  | HBV0541 | AAGAGCCT | ATACCGGT | 96 | 377 | 300 | 3.125 | 0.5 | 0127-3 | 浩博
11 |  | HBV0542 | CGTAGGTT | CAGCAACT | 85.8 | 384.4 | 300 | 3.4965 | 0.5 | 0127-4 | 浩博
12 |  | HBV0543 | GGATAGGA | TGTATGGC | 47.7 | 389.1 | 300 | 6.2893 | 0.5 | 0127-5 | 浩博
13 |  | HBV0544 | AGGTACAG | AATCCGAC | 101.4 | 372 | 300 | 2.9586 | 0.5 | 0127-6 | 浩博
14 |  | HBV0545 | TTAGAGCC | CACTTGTC | 97.8 | 380.6 | 300 | 3.0675 | 0.5 | 0127-7 | 浩博
15 |  | NTC0203 | TCGGTACT | CATGTTGG | 0.48 | / | 4.8 | 10 | 0 | / | 浩博
16 |  | HBV0546 | GGATGAAC | GCTCATTG | 81.6 | 379.4 | 300 | 3.6765 | 0.5 | 0127-8 | 浩博
17 |  | HBV0547 | CACGGATT | TATCGGCA | 79.8 | 391.4 | 300 | 3.7594 | 0.5 | 0127-9 | 浩博
18 |  | BDSH0-1 | CGCATGTT | CTACTCCA | 123 |  | 300 | 2.439 | 0.5 |  | 金墁利
19 |  | BDSH0-2 | CCACTATG | GGATGTAG | 133.8 |  | 300 | 2.2422 | 0.5 |  | 金墁利
20 |  | BDSH0-3 | GCTTCTAC | ATCGGACA | 119.4 |  | 300 | 2.5126 | 0.5 |  | 金墁利
21 |  | BDSM0-1 | TTACCAGC | TCCGGTAA | 111.6 |  | 300 | 2.6882 | 0.5 |  | 金墁利
22 |  | BDSM0-2 | TACGCTCA | GCGTACTT | 109.2 |  | 300 | 2.7473 | 0.5 |  | 金墁利
23 |  | BDSM0-3 | CAGGAGAT | CACAACAC | 117.6 |  | 300 | 2.551 | 0.5 |  | 金墁利
24 |  | BDSL0-1 | CGGTCAAT | GCACTTCT | 106.8 |  | 300 | 2.809 | 0.5 |  | 金墁利
25 |  | BDSL0-2 | GACTCGTA | TCCGCATT | 93 |  | 300 | 3.2258 | 0.5 |  | 金墁利
26 |  | BDSL0-3 | TGACTGCA | AGGTAGCA | 106.2 |  | 300 | 2.8249 | 0.5 |  | 金墁利
27 |  | NEG0205 | ACTGAGCT | AATCGCAC | 66 |  | 300 | 4.5455 | 0.5 |  | 金墁利
28 |  | DRH1-1 | GTGAACGA | ACACCTAG | 128.4 |  | 300 | 2.3364 | 0.5 |  | 金墁利
29 |  | DRH1-2 | TGATGCTG | TTCGGTCA | 85.2 |  | 300 | 3.5211 | 0.5 |  | 金墁利
30 |  | DRH1-3 | CGCTTAAG | TAAGGACC | 128.4 |  | 300 | 2.3364 | 0.5 |  | 金墁利
31 |  | DRH2-1 | TAACACGC | ACAGGTTC | 125.4 |  | 300 | 2.3923 | 0.5 |  | 金墁利
32 |  | DRH2-2 | TGTGGATC | ACGGTAGT | 129 |  | 300 | 2.3256 | 0.5 |  | 金墁利
33 |  | DRH2-3 | GAACATCC | ACTGTGCA | 117.6 |  | 300 | 2.551 | 0.5 |  | 金墁利
34 |  | DRH3-1 | ATTCCGAG | CTGAAGGA | 135 |  | 300 | 2.2222 | 0.5 |  | 金墁利
35 |  | DRH3-2 | GAACCTCA | GGATTGTG | 125.4 |  | 300 | 2.3923 | 0.5 |  | 金墁利
36 |  | DRH3-3 | GCTGCTAT | GCTTACGT | 129.6 |  | 300 | 2.3148 | 0.5 |  | 金墁利
37 |  | DRM1-1 | CCAATGTC | CGGATCAA | 109.2 |  | 300 | 2.7473 | 0.5 |  | 金墁利
38 |  | DRM1-2 | ATCCAGGT | AGCCTATG | 98.4 |  | 300 | 3.0488 | 0.5 |  | 金墁利
39 |  | DRM1-3 | GGTGAACA | CAGGTTCA | 104.4 |  | 300 | 2.8736 | 0.5 |  | 金墁利
40 |  | DRM2-1 | GCTCACAA | TCTCGATC | 93.6 |  | 300 | 3.2051 | 0.5 |  | 金墁利
41 |  | DRM2-2 | TGAAGCTC | GCTGAGTT | 96.6 |  | 300 | 3.1056 | 0.5 |  | 金墁利
42 |  | DRM2-3 | CAGATGTC | CGATGATC | 112.2 |  | 300 | 2.6738 | 0.5 |  | 金墁利
43 |  | DRM3-1 | CTGGACTA | AGCATGTC | 98.4 |  | 300 | 3.0488 | 0.5 |  | 金墁利
44 |  | DRM3-2 | TCCTTGTG | GTACTCGA | 102 |  | 300 | 2.9412 | 0.5 |  | 金墁利
45 |  | DRM3-3 | GGAATTCG | GTGTGGAA | 115.8 |  | 300 | 2.5907 | 0.5 |  | 金墁利
46 |  | DRL1-1 | ACATGTCG | AGATCCGA | 93 |  | 300 | 3.2258 | 0.5 |  | 金墁利
47 |  | DRL1-2 | GCATTAGC | CACACAGT | 89.4 |  | 300 | 3.3557 | 0.5 |  | 金墁利
48 |  | DRL1-3 | CAGCTAGT | AGCTCGAT | 90 |  | 300 | 3.3333 | 0.5 |  | 金墁利
49 |  | DRL2-1 | ATGGCAGT | TAGAGACG | 85.2 |  | 300 | 3.5211 | 0.5 |  | 金墁利
50 |  | DRL2-2 | AGTGGTAG | TAACCTGC | 93 |  | 300 | 3.2258 | 0.5 |  | 金墁利
51 |  | DRL2-3 | ATCCACCT | TGTCACCT | 82.2 |  | 300 | 3.6496 | 0.5 |  | 金墁利
52 |  | DRL3-1 | GAGACTAG | ACCAACGT | 112.2 |  | 300 | 2.6738 | 0.5 |  | 金墁利
53 |  | DRL3-2 | TCTTGCCT | CCAATGTC | 85.8 |  | 300 | 3.4965 | 0.5 |  | 金墁利
54 |  | DRL3-3 | CAAGGCTA | AGAGGAGA | 97.8 |  | 300 | 3.0675 | 0.5 |  | 金墁利
55 |  | NEG0210 | CTGGTTAC | CAGCCAAT | 58.5 |  | 300 | 5.1282 | 0.5 |  | 金墁利
56 |  | HAV-1 | GAGCTAGA | GTCGTCAA | 88.8 | 217.4 | 300 | 3.3784 | 0.5 |  | 金墁利
57 |  | HAV-2 | TGCGAATC | CTTAGAGG | 110.4 | 264.1 | 300 | 2.7174 | 0.5 |  | 金墁利
58 |  | HAV-3 | TGTGCTGA | AGACAGAC | 89.4 | 217.2 | 300 | 3.3557 | 0.5 |  | 金墁利
59 | TCRMix-1 | TRB28 | GAGTTAGC | GAATCTGA | 49.8 |  | 300 | 6.0241 | 0.5 | TCRseq替代PT | 金墁利
60 |  | TRB39 | GAGTTAGC | GACTAGTA | 50.6 |  | 300 | 5.9289 | 0.5 | TCRseq替代PT | 金墁利
61 |  | TRB40 | GAGTTAGC | GAGCTGAA | 48.4 |  | 300 | 6.1983 | 0.5 | TCRseq替代PT | 金墁利
62 |  | NTC0205-1 | CTAAGGTC | CTGGCATA | 0.356 |  | 3.56 | 10 | 0 | TCRseq替代PT | 金墁利
63 |  | NTC0205-2 | CTAAGGTC | GAATCTGA | 0.32 |  | 3.2 | 10 | 0 | TCRseq替代PT | 金墁利
64 |  | POS0205 | CTAAGGTC | GACTAGTA | 40 |  | 300 | 7.5 | 0.5
65 | Phix | / | / | / | 4.62 | 500 | 9.24 | 2 | 6 | /
文库稀释 | 第一步先稀释至5ng/µL |  |  |  | 第二步稀释至4nM |  |  | 理论计算关系 |  | 备注
混合文库 名称 | 混合文库 浓度(ng/µL) | 第一次取样 体积(µL) | 第一次加水 体积(µL) | 第一步稀释后 浓度（ng/µL） | 第二次取样体积(µL) | 第二次加水 体积(µL) | 第二步稀释后浓度(ng/µL) | 混合文库 数据量 | Pooling 体积(µL ) |  | 4nM
HBVMix-1 | 95.8 | 10 | 181.6 | 4.14 | 20 | 24.4874 | 1.7967 | 28 | 1000 | / | 4.537 | 30 | 1000
TCRMix-1 | 27.8 | 10 | 45.6 | 5.02 | 10 | 53.7825 | 0.77267 | 2 | 100 | / | 4.4178 | 3 | 100
Phix | 4.62 | / | / | / | 2 | 4 | 1.05 | 6 | 200 | / | 3.1818 | 6 | 200
③配置新鲜的0.2N NaOH溶液： 40 µL Nuclease-free water + 10 µL 1 N 的NaOH，涡旋混匀，瞬离。
④文库变性(2 nM)：5µL (4nM) 文库+5µL 0.2N 的NaOH溶液，涡旋混匀，瞬离。 室温反应5min，得到sample1。
⑤终止变性(20pM)：加990 µL的HT1试剂终止变性，涡旋混匀，瞬离，得到sample 2。 | [10 empty] | 104 | 1196 | 1.6pm | 598*2
⑥文库稀释( 1.6 pM)：取已终止变性的 104 µLsample 2 + 1196 µLHT1，涡旋混匀，瞬离，加至Reagent Cartridge 10加样孔中。 | [11 empty] | 195 | phix
实验结束后:整理并清洁实验台面，清洁维护所有相关仪器设备，清理实验垃圾 。 |  | □75%乙醇清洁 □ 超净工作台紫外照射1h | [9 empty] | 130 | PGXmix
1、表格空缺的内容用“/”填充； 2、该表格可根据实际情况进行适当调整或增加相关信息。 | [11 empty] | 975 | HBVmix
作业指导书 |  |  |  |  | 第1页共1页
高通量测序仪NextSeq 500样本上机信息记录表

## Sheet4
序号 | 实验号 (建库) | 浓度 | 文库取样 体积µL | 序号 | 实验号 (建库) | 浓度 | 文库取样 体积µL
1 | HBV0463 | 115.2 | 2.6042 | 41 | DRM2-2 | 96.6 | 3.1056
2 | HBV0464 | 108.6 | 2.7624 | 42 | DRM2-3 | 112.2 | 2.6738
3 | HBV0465 | 111 | 2.7027 | 43 | DRM3-1 | 98.4 | 3.0488
4 | HBV0466 | 115.8 | 2.5907 | 44 | DRM3-2 | 102 | 2.9412
5 | HBV0467 | 109.2 | 2.7473 | 45 | DRM3-3 | 115.8 | 2.5907
6 | HBV0468 | 112.8 | 2.6596 | 46 | DRL1-1 | 93 | 3.2258
7 | NTC0210 | 0.462 | 10 | 47 | DRL1-2 | 89.4 | 3.3557
8 | HBV0539 | 84.6 | 3.5461 | 48 | DRL1-3 | 90 | 3.3333
9 | HBV0540 | 96.6 | 3.1056 | 49 | DRL2-1 | 85.2 | 3.5211
10 | HBV0541 | 96 | 3.125 | 50 | DRL2-2 | 93 | 3.2258
11 | HBV0542 | 85.8 | 3.4965 | 51 | DRL2-3 | 82.2 | 3.6496
12 | HBV0543 | 47.7 | 6.2893 | 52 | DRL3-1 | 112.2 | 2.6738
13 | HBV0544 | 101.4 | 2.9586 | 53 | DRL3-2 | 85.8 | 3.4965
14 | HBV0545 | 97.8 | 3.0675 | 54 | DRL3-3 | 97.8 | 3.0675
15 | NTC0203 | 0.48 | 10 | 55 | NEG0210 | 58.5 | 5.1282
16 | HBV0546 | 81.6 | 3.6765 | 56 | HAV-1 | 88.8 | 3.3784
17 | HBV0547 | 79.8 | 3.7594 | 57 | HAV-2 | 110.4 | 2.7174
18 | BDSH0-1 | 123 | 2.439 | 58 | HAV-3 | 89.4 | 3.3557
19 | BDSH0-2 | 133.8 | 2.2422 | 59 | TRB28 | 49.8 | 6.0241
20 | BDSH0-3 | 119.4 | 2.5126 | 60 | TRB39 | 50.6 | 5.9289
21 | BDSM0-1 | 111.6 | 2.6882 | 61 | TRB40 | 48.4 | 6.1983
22 | BDSM0-2 | 109.2 | 2.7473 | 62 | NTC0205-1 | 0.356 | 10
23 | BDSM0-3 | 117.6 | 2.551 | 63 | NTC0205-2 | 0.32 | 10
24 | BDSL0-1 | 106.8 | 2.809 | 64 | POS0205 | 40 | 7.5
25 | BDSL0-2 | 93 | 3.2258 | 65
26 | BDSL0-3 | 106.2 | 2.8249 | 66
27 | NEG0205 | 66 | 4.5455 | 67
28 | DRH1-1 | 128.4 | 2.3364 | 68
29 | DRH1-2 | 85.2 | 3.5211 | 69
30 | DRH1-3 | 128.4 | 2.3364 | 70
31 | DRH2-1 | 125.4 | 2.3923 | 71
32 | DRH2-2 | 129 | 2.3256 | 72
33 | DRH2-3 | 117.6 | 2.551 | 73
34 | DRH3-1 | 135 | 2.2222 | 74
35 | DRH3-2 | 125.4 | 2.3923 | 75
36 | DRH3-3 | 129.6 | 2.3148
37 | DRM1-1 | 109.2 | 2.7473
38 | DRM1-2 | 98.4 | 3.0488
39 | DRM1-3 | 104.4 | 2.8736
40 | DRM2-1 | 93.6 | 3.2051

## Sheet5
GCTGCTTA | TTCCGATG | GCTGCTTATTCCGATG
CCGAATCA | AATCGCTG | CCGAATCAAATCGCTG
TTCACTGC | TGATCGCT | TTCACTGCTGATCGCT
GTTCTCTG | GGAGCTTA | GTTCTCTGGGAGCTTA
TTCAACCG | CAGTTGGT | TTCAACCGCAGTTGGT
ACATGACC | CTTACTGG | ACATGACCCTTACTGG
ACTCGTGA | TTCCGAGT | ACTCGTGATTCCGAGT
CTCTCTAG | CTCAATCG | CTCTCTAGCTCAATCG
GTTGAGGA | CAGACCTA | GTTGAGGACAGACCTA
AAGAGCCT | ATACCGGT | AAGAGCCTATACCGGT
CGTAGGTT | CAGCAACT | CGTAGGTTCAGCAACT
GGATAGGA | TGTATGGC | GGATAGGATGTATGGC
AGGTACAG | AATCCGAC | AGGTACAGAATCCGAC
TTAGAGCC | CACTTGTC | TTAGAGCCCACTTGTC
TCGGTACT | CATGTTGG | TCGGTACTCATGTTGG
GGATGAAC | GCTCATTG | GGATGAACGCTCATTG
CACGGATT | TATCGGCA | CACGGATTTATCGGCA
CGCATGTT | CTACTCCA | CGCATGTTCTACTCCA
CCACTATG | GGATGTAG | CCACTATGGGATGTAG
GCTTCTAC | ATCGGACA | GCTTCTACATCGGACA
TTACCAGC | TCCGGTAA | TTACCAGCTCCGGTAA
TACGCTCA | GCGTACTT | TACGCTCAGCGTACTT
CAGGAGAT | CACAACAC | CAGGAGATCACAACAC
CGGTCAAT | GCACTTCT | CGGTCAATGCACTTCT
GACTCGTA | TCCGCATT | GACTCGTATCCGCATT
TGACTGCA | AGGTAGCA | TGACTGCAAGGTAGCA
ACTGAGCT | AATCGCAC | ACTGAGCTAATCGCAC
GTGAACGA | ACACCTAG | GTGAACGAACACCTAG
TGATGCTG | TTCGGTCA | TGATGCTGTTCGGTCA
CGCTTAAG | TAAGGACC | CGCTTAAGTAAGGACC
TAACACGC | ACAGGTTC | TAACACGCACAGGTTC
TGTGGATC | ACGGTAGT | TGTGGATCACGGTAGT
GAACATCC | ACTGTGCA | GAACATCCACTGTGCA
ATTCCGAG | CTGAAGGA | ATTCCGAGCTGAAGGA
GAACCTCA | GGATTGTG | GAACCTCAGGATTGTG
GCTGCTAT | GCTTACGT | GCTGCTATGCTTACGT
CCAATGTC | CGGATCAA | CCAATGTCCGGATCAA
ATCCAGGT | AGCCTATG | ATCCAGGTAGCCTATG
GGTGAACA | CAGGTTCA | GGTGAACACAGGTTCA
GCTCACAA | TCTCGATC | GCTCACAATCTCGATC
TGAAGCTC | GCTGAGTT | TGAAGCTCGCTGAGTT
CAGATGTC | CGATGATC | CAGATGTCCGATGATC
CTGGACTA | AGCATGTC | CTGGACTAAGCATGTC
TCCTTGTG | GTACTCGA | TCCTTGTGGTACTCGA
GGAATTCG | GTGTGGAA | GGAATTCGGTGTGGAA
ACATGTCG | AGATCCGA | ACATGTCGAGATCCGA
GCATTAGC | CACACAGT | GCATTAGCCACACAGT
CAGCTAGT | AGCTCGAT | CAGCTAGTAGCTCGAT
ATGGCAGT | TAGAGACG | ATGGCAGTTAGAGACG
AGTGGTAG | TAACCTGC | AGTGGTAGTAACCTGC
ATCCACCT | TGTCACCT | ATCCACCTTGTCACCT
GAGACTAG | ACCAACGT | GAGACTAGACCAACGT
TCTTGCCT | CCAATGTC | TCTTGCCTCCAATGTC
CAAGGCTA | AGAGGAGA | CAAGGCTAAGAGGAGA
CTGGTTAC | CAGCCAAT | CTGGTTACCAGCCAAT
GAGCTAGA | GTCGTCAA | GAGCTAGAGTCGTCAA
TGCGAATC | CTTAGAGG | TGCGAATCCTTAGAGG
TGTGCTGA | AGACAGAC | TGTGCTGAAGACAGAC
GAGTTAGC | GAATCTGA | GAGTTAGCGAATCTGA
GAGTTAGC | GACTAGTA | GAGTTAGCGACTAGTA
GAGTTAGC | GAGCTGAA | GAGTTAGCGAGCTGAA
CTAAGGTC | CTGGCATA | CTAAGGTCCTGGCATA
CTAAGGTC | GAATCTGA | CTAAGGTCGAATCTGA
CTAAGGTC | GACTAGTA | CTAAGGTCGACTAGTA

## Sheet1 (hidden)
高通量测序仪NextSeq 500样本上机信息记录表
仪器型号/编号： 操作人/日期： 审核人/日期： 表号(Number)：KMCT-SOP0503.08.02
试剂盒名称： |  |  |  | 试剂批号： |  |  | 试剂有效期： |  |  |  |  | 上机填写
①将-20℃保存的Reagent Cartridge、Accessory Box中的试剂取出，置于室温去离子水的水槽中解冻；将4℃保存的Flowcell取出，室温平衡30min； ②根据下表，用Nuclease-free water将文库稀释至4nM； | [11 empty] | 151 | 8 | 8 | 151
文库混样
混合文库名称 | 单文库名称 | 文库浓度ng/µL | 文库取样量ng | 文库取样体积µL |  | 文库数据量G |  | 混样文库浓度ng/µL |  |  |  | 理论混样浓度
TCR-seq-H01 | L-01 |  | 200 | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
| L-02 |  | 200 | #DIV/0!
| L-03 |  | 200 | #DIV/0!
| L-04 |  | 200 | #DIV/0!
| L-05 |  | 200 | #DIV/0!
| L-06 |  | 200 | #DIV/0!
TCR-seq-H02 | L-07 |  | 200 | #DIV/0!
| L-08 |  | 200 | #DIV/0!
| L-09 |  | 200 | #DIV/0!
| L-10 |  | 200 | #DIV/0!
| L-11 |  | 200 | #DIV/0!
| L-12 |  | 200 | #DIV/0!
| L-13 |  | 200 | #DIV/0!
| L-14 |  | 200 | #DIV/0!
| L-15 |  | 200 | #DIV/0!
第一步先稀释至5ng/µL |  |  |  | 理论计算关系 |  |  | 第二步稀释至4nM
文库名称 | 文库浓度ng/µL | 第一次取样体积µL | 第一次加水体积µL | 第一步稀释浓度ng/µL | 数据量 | pooling体积µL | pooling浓度ng/µL | 第二次取样体积µL | 第二次加水体积µL | 第二次稀释浓度ng/µL
TCR-seq-H01 |  | 4 | -4 |  | 15 | #DIV/0! |  | 5 | -5 | 0.7
TCR-seq-H02 |  | 4 | -4 |  | 15 | #DIV/0!
TCR-seq-H06 |  | 4 | -4 |  | 15 | #DIV/0! |  |  |  |  | 2.9461
配置新鲜的0.2N NaOH溶液 | 90 µLNFW+ 10µL2N 的NaOH，涡旋混匀，瞬离
文库变性（2nM） | 5µL (4nM) 文库+5µL 0.2N 的NaOH溶液，涡旋混匀，瞬离。 室温反应5min，得到sample1。
终止变性（20pM） | 加990 µL的HT1试剂终止变性，涡旋混匀，瞬离，得到sample 2
文库稀释1.20pM | 取已终止变性的80µLsample 2 + 1220 (610*2) µLHT1，涡旋混匀，瞬离，加至Reagent Cartridge 17加样孔中。 | [10 empty] | 1.2308
试剂信息 | 名称 |  | 批号 |  | 有效期 |  | Qubit定量 | S1：
Standard Cartridge Kit (S2)
| NextSeq 500/550 Mid Output v2 kit (300 cycles)基因测序试剂盒 | [6 empty] | S2：
2 N NaOH
| QubitTM 1× dsDNA HS Assay Kit | [6 empty] | S标： ng/ul
Nuclease-free water

## Sheet2 (hidden)
高通量测序仪NextSeq 500样本上机信息记录表
仪器型号/编号：NextSeq 500 操作人/日期：黄文友/2024-8-21 审核人/日期： 表号(Number)：KMCT-SOP0503.08.02
试剂盒名称： |  |  |  | 试剂批号： |  |  | 试剂有效期： |  |  |  |  | 上机填写
①将-20℃保存的Reagent Cartridge、Accessory Box中的试剂取出，置于室温去离子水的水槽中解冻；将4℃保存的Flowcell取出，室温平衡30min； ②根据下表，用Nuclease-free water将文库稀释至4nM； | [11 empty] | 151 | 8 | 8 | 151
文库混样
混合文库名称 | 单文库名称 | 文库浓度ng/µL | 文库取样量ng | 文库取样体积µL |  | 文库数据量G |  | 混样文库浓度ng/µL |  |  |  | 理论混样浓度
TCR-seq-H01 | Lib-843HD0 | 21 | 20 | 0.95238 |  | 1 | [5 empty] | 5.5012
| Lib-843LD0 | 13.4 | 20 | 1.4925 |  | 1
| Lib-843rp1 | 11.9 | 20 | 1.6807 |  | 1 |  |  |  |  | 13.7
| Lib-843rp2 | 0.508 | 20 | 39.3701 |  | 1 |  |  |  |  | 0.576
| Lib-843rp3 | 2.88 | 20 | 6.9444 |  | 1 |  |  |  |  | 3.02
| Lib-059rp1 | 9.16 | 20 | 2.1834 |  | 1 |  |  |  |  | 8.74
| Lib-059rp2 | 7.24 | 20 | 2.7624 |  | 1 |  |  |  |  | 8.72
| Lib-059rp3 | 2.18 | 20 | 9.1743 |  | 1 |  |  |  |  | 1.8
| Lib-843HD1 | 1.27 | 20 | 15.748 |  | 1 |  |  |  |  | 1.38
| Lib-843LD1 | 1.21 | 20 | 16.5289 |  | 1 |  |  |  |  | 1.28
| Lib-843D2 | 31.2 | 20 | 0.64103 |  | 1
| Lib-059D2 | 19.5 | 20 | 1.0256 |  | 1
| Lib-LODt1rp1 | 16.7 | 20 | 1.1976 |  | 1 |  |  |  |  | 16.7
| Lib-LODt1rp2 | 18.5 | 20 | 1.0811 |  | 1 |  |  |  |  | 18.5
| Lib-LODt1rp3 | 25.8 | 20 | 0.77519 |  | 1
| Lib-LODt2rp1 | 15.5 | 20 | 1.2903 |  | 1
| Lib-LODt2rp2 | 13.3 | 20 | 1.5038 |  | 1
| Lib-LODt2rp3 | 8.46 | 20 | 2.3641 |  | 1
| Lib-LODt3rp1 | 12.1 | 20 | 1.6529 |  | 1
| Lib-LODt3rp2 | 8.26 | 20 | 2.4213 |  | 1
| Lib-LODt3rp3 | 10.2 | 20 | 1.9608 |  | 1
| Lib-LODt4rp1 | 15.8 | 100 | 6.3291 |  | 5
| Lib-LODt4rp2 | 13.6 | 100 | 7.3529 |  | 5
| Lib-LODt4rp3 | 14.1 | 100 | 7.0922 |  | 5
| Lib-PTC | 20.2 | 20 | 0.9901 |  | 1
第一步先稀释至5ng/µL |  |  |  | 理论计算关系 |  |  | 第二步稀释至4nM
文库名称 | 文库浓度ng/µL | 第一次取样体积µL | 第一次加水体积µL | 第一步稀释浓度ng/µL | 数据量 | pooling体积µL | pooling浓度ng/µL | 第二次取样体积µL | 第二次加水体积µL | 第二次稀释浓度ng/µL | 4.0023
TCR-seq-H01 |  | 5 | -5 |  | 15 | #DIV/0! |  | 5 | -5 | 0.7
配置新鲜的0.2N NaOH溶液 | 90 µLNFW+ 10µL2N 的NaOH，涡旋混匀，瞬离
文库变性（2nM） | 5µL (4nM) 文库+5µL 0.2N 的NaOH溶液，涡旋混匀，瞬离。 室温反应5min，得到sample1。
终止变性（20pM） | 加990 µL的HT1试剂终止变性，涡旋混匀，瞬离，得到sample 2
文库稀释1.30pM | 取已终止变性的90µLsample 2 + 1210 (605*2) µLHT1，涡旋混匀，瞬离，加至Reagent Cartridge 17加样孔中。
试剂信息 | 名称 |  | 批号 |  | 有效期 |  | Qubit定量 | S1：
Standard Cartridge Kit (S2)
| NextSeq 500/550 Mid Output v2 kit (300 cycles)基因测序试剂盒 | [6 empty] | S2：
2 N NaOH
| QubitTM 1× dsDNA HS Assay Kit | [6 empty] | S标： ng/ul
Nuclease-free water

## 上机文库pooling表 (1) (hidden)
高通量测序仪NextSeq 500样本上机信息记录表
仪器型号/编号： 操作人/日期： 审核人/日期： 表号(Number)：KMCT-SOP0503.08.02
试剂盒名称： |  |  |  | 试剂批号： |  |  |  | 试剂有效期：
①将-20℃保存的Reagent Cartridge、Accessory Box中的试剂取出，置于室温去离子水的水槽中解冻；将4℃保存的Flowcell取出，室温平衡30min； ②根据下表，用ddH2O将文库稀释至1.0nM；
文库稀释pooling | sample ID | 文库项目 | Qseq1 size（bp） | Qubit C(ng/ul) | Molarity(nM) | 计划分配(G) | Dilution | Sample | NFW | Volume | 备注
| T01 | TCR-seq | 360 | 20 | 85.6018 | 5 | 8.5602 | 1 | 7.5602 | 3 | A1
| T02 | TCR-seq | 360 | 20 | 85.6018 | 5 | 8.5602 | 2 | 15.1204 | 3 | A2
| T03 | TCR-seq | 360 | 20 | 85.6018 | 5 | 8.5602 | 2 | 15.1204 | 3 | A3
| T04 | TCR-seq | 360 | 20 | 85.6018 | 5 | 8.5602 | 2 | 15.1204 | 3 | A4
| T05 | TCR-seq | 360 | 20 | 85.6018 | 5 | 8.5602 | 2 | 15.1204 | 3 | A5
| T06 | TCR-seq | 360 | 20 | 85.6018 | 5 | 8.5602 | 2 | 15.1204 | 3 | A6
首次稀释后文库浓度（ng/μL） | sample ID | Qseq1 size（bp） | Qubit C(ng/ul) | Molarity(nM) | 计划分配(G)
| sample1 | 360 | 2 | 8.4175 | 30
第二次稀释文库浓度（ng/μL） （4nM） | sample1浓度（nM） | sample1 取样体积 | 加NFW的量(ul) | 目标sample2 终浓度（nM） | 实际Qubit C(ng/ul) | Molarity(nM)
| 8.42 | 5 | 5.525 | 4 | 1 | 4.2088
配置新鲜的0.2N NaOH溶液 | 90 µl NFW+ 10µl 2N 的NaOH，涡旋混匀，瞬离
文库变性（2nM） | 5µl (4nM) 文库+5µl 0.2N 的NaOH溶液，涡旋混匀，瞬离。 室温反应5min，得到sample3。
终止变性（20pM） | 加990 µl 的HT1试剂终止变性，涡旋混匀，瞬离，得到sample 4
文库稀释1.30pM | 取已终止变性的90µl sample 4 +1210(605*2)µl HT1，涡旋混匀，瞬离，加至Reagent Cartridge 17加样孔中。
试剂信息 | 名称 |  | 批号 |  | 有效期 |  | Qubit定量 |  | S1：
标准卡夹（200runs/支）
| NextSeq 500/550 Mid Output v2 kit (300 cycles)基因测序试剂盒 | [7 empty] | S2：
2 N NaOH
| Qubit dsDNA HS Assay kit | [7 empty] | S标： ng/ul
Nuclease-free water

## 文库变性上机稀释 (hidden)
文库变性上机稀释（最终Molarity（nM）≥4）
1 | 第一次文库稀释→sample2 | 终浓度（nM） | 文库浓度（nM） | sample1 | 加HT1的量
|  | 4 | 8.26 | 10 | 10.65 | sample2
2 | 0.2N NaOH配制 | H2O | NaOH（1N）
|  | 400 | 100
3 | sample2变性5min→sample3 | 取sample2 | 取0.2N NaOH
|  | 5 | 5 |  |  | sample3
4 | 第二次文库稀释（终止变性）→sample4（20pm） | 取sample3（已变性） | 加HT1的量
|  | 10 | 990
5 | 第三次文库稀释（pM） | sample4 | 加HT1的量
| 1.7 | 119 | 1281
6 | 取1400uL 1.7pM的样品全部加载到Reagent Cartridge的10号Load Sample位置
文库变性上机稀释（2≤最终Molarity（nM）<4）
1 | 第一次文库稀释→sample2 | 终浓度（nM） | 文库浓度（nM） | sample1 | 加HT1的量
|  | 2 | 2.33 | 50 | 8.25 | sample2
2 | 0.2N NaOH配制 | H2O | NaOH（1N）
|  | 400 | 100
3 | sample2变性5min→sample3 | 取sample2 | 取0.2N NaOH
|  | 10 | 10 |  |  | sample3
4 | 第二次文库稀释（终止变性）→sample4（20pm） | 取sample3（已变性） | 加HT1的量
|  | 20 | 980
5 | 第三次文库稀释（pM） | sample4 | 加HT1的量
| 1.7 | 119 | 1281
6 | 取1400uL 1.7pM的样品全部加载到Reagent Cartridge的10号Load Sample位置
文库变性上机稀释（1≤最终Molarity（nM）<2）
1 | 第一次文库稀释→sample2 | 终浓度（nM） | 文库浓度（nM） | sample1 | 加HT1的量
|  | 1 | 1.54 | 20 | 10.8 | sample2
2 | 0.2N NaOH配制 | H2O | NaOH（1N）
|  | 400 | 100
3 | sample2变性5min→sample3 | 取sample2 | 取0.2N NaOH
|  | 20 | 20 |  |  | sample3
4 | 第二次文库稀释（终止变性）→sample4（20pm） | 取sample3（已变性） | 加HT1的量
|  | 40 | 960
5 | 第三次文库稀释（pM） | sample4 | 加HT1的量
| 1.7 | 119 | 1281
6 | 取1400uL 1.7pM的样品全部加载到Reagent Cartridge的10号Load Sample位置
文库变性上机稀释（0.5≤最终Molarity（nM）<1）
1 | 第一次文库稀释→sample2 | 终浓度（nM） | 文库浓度（nM） | sample1 | 加HT1的量
|  | 0.5 | 0.8 | 40 | 24 | sample2
2 | 0.2N NaOH配制 | H2O | NaOH（1N）
|  | 400 | 100
3 | sample2变性5min→sample3 | 取sample2 | 取0.2N NaOH
|  | 40 | 40 |  |  | sample3
4 | 第二次文库稀释（终止变性）→sample4（20pM） | 取sample3（已变性） | 加HT1的量
|  | 80 | 920
5 | 第三次文库稀释（pM） | sample4 | 加HT1的量
| 1.7 | 119 | 1281
6 | 取1400uL 1.7pM的样品全部加载到Reagent Cartridge的10号Load Sample位置